CHIMICA ANALITICA II

Tecniche spettroscopiche per l’analisi molecolare e dei composti

Spettroscopia elettronica (assorbimento nell’UV-visibile e luminescenza)

Spettroscopia vibrazionale (IR)

Spettrometria di massa analitica

Tecniche spettroscopiche per l’analisi elementare

Spettroscopia atomica in assorbimento e in emissione

Spettroscopia di fluorescenza di raggi X

Spettrometria di massa inorganica

Tecniche cromatografiche.

Distribuzione in controcorrente come modello di separazione in continuo. Separazione, spostamento dei picchi di concentrazione, larghezza di banda, risoluzione.

Metodi cromatografici (adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione, affinità).

Aspetti cinetici della separazione: allargamento di banda ed efficienza della colonna.

Aspetti termodinamici della separazione: interazioni ioniche e molecolari, fasi mobili e stazionarie.

Risoluzione e ottimizzazione della separazione.

Caratteristiche generali dei rivelatori e classificazione in funzione della risposta.

Tecniche analitiche accoppiate.

Applicazioni qualitative e quantitative delle tecniche cromatografiche

Gascromatografia (GC).

Strumentazione. Influenza della temperatura. Applicazioni.

Cromatografia liquida (HPLC).

Strumentazione. Cromatografia di ripartizione, adsorbimento, scambio ionico, esclusione. Fasi mobili e stazionarie.

Ottimizzazione delle separazioni: scelta della fase mobile. Eluizione isocratica e in gradiente. Applicazioni.