Esperienza n°3

# RICRISTALLIZZAZIONE DELL'ACIDO BENZOICO CON LA TECNICA

# CALDO-FREDDO

ver 30.12.08

La ricristallizzazione è una tecnica che viene usata ogni volta che si vuole purificare un solido dalle impurezze eventualmente presenti: può essere il caso di un solido ottenuto per sintesi, oppure del quale si sospetta una certa decomposizione, o per sostanze acquistate la cui purezza deve essere migliorata.

Ricristallizzazione caldo-freddo.

Sfrutta la diversa solubilità di un solido in un solvente rispettivamente a caldo ed a freddo: il composto deve essere molto solubile nel solvente prescelto a caldo e poco solubile a freddo.

Attrezzatura necessaria: pallone in vetro a sfondo sferico da 250 ml con collo normalizzato 29/32, colonna di Allihn, grasso, mantello riscaldante, supporto, pinza, morsetto, imbuto in vetro, anello di suberite, spatola, vetrino da orologio, becher, cilindro graduato, pipette Pasteur, carta da filtro, imbuto di Büchner o di Hirsch, beuta da vuoto con Guko, spruzzetta con acqua distillata, apparecchio per la determinazione del punto di fusione, capillari per punto di fusione.

Metodica

a) Pesare il campione da ricristallizzare ottenuto nell'esperienza precedente su vetrino d’orologio posto sul piattino di una bilancia analitica.

Sapendo che la solubilità dell'acido benzoico a caldo (95 °C) è di circa 68 g / L, mentre a freddo (1 °C) è di 1.7 g / L, calcolare i mL di acqua da aggiungere nel pallone  affinché tutto l'acido benzoico appena pesato vada in soluzione a caldo.

b) Introdurre il solido nel pallone da reazione con un imbuto.

c) Adoperando lo stesso imbuto ed usando un cilindro graduato aggiungere 3 volte la quantità d'acqua distillata calcolata, per evitare che durante la filtrazione si abbia precipitazione del soluto nel filtro che è freddo.

d) Aggiungere qualche boiling chip.

e) Dopo aver pulito il cono femmina e lubrificato il cono maschio, collegare la colonna refrigerante e mettere il pallone nel mantello riscaldante.

f) Scaldare il pallone fino ad ebollizione, regolando la temperatura del mantello risc. a circa 3/4 del valore massimo e continuare a scaldare, agitando ogni tanto, fino a quando tutto il soluto è sciolto.

g) Nel frattempo preparare un filtro a pieghe e sistemarlo in un imbuto nonché un dischetto di carta da filtro per il Büchner.

h) Disinserire il mantello riscaldante dalla corrente elettrica e togliere il pallone.

i) Filtrare velocemente la soluzione calda all'interno di un becher. Nel filtro restano i boiling chip e tutte le altre impurezze insolubili a caldo.

La tecnica migliore sarebbe quella di riscaldare anche l'imbuto con un mantello risc.munito di un foro sul fondo per permettere la fuoriuscita del liquido e per evitare la precipitazione del soluto nei pori della carta da filtro; purtroppo tali tipi di mantelli risc. non sono in dotazione al laboratorio.

l) Raffreddare la soluzione nel becher aiutandosi con un bagno di acqua e ghiaccio. Grattare con una bacchetta di vetro le pareti del recipiente per favorire la formazione di cristalli: si formano dei cristalli bianchi di acido benzoico.

m) Quando la soluzione è fredda, filtrare su imbuto di Büchner appoggiato su una beuta codata da vuoto munita di guarnizione Guko e collegata ad una pompa ad acqua per esercitare una depressione.

n) Premere i cristalli con un tappo di vetro per eliminare al massimo l’acqua.

In questo modo vengono eliminate le impurezze solubili a freddo che restano nella soluzione.

o) Mettere il prodotto ottenuto in un pezzo di carta da filtro per asciugarlo ulteriormente.

p) Pesare il prodotto ottenuto su vetrino d’orologio per calcolare la resa % totale della reazione.

Determinazione del punto di fusione

Per valutare la purezza del composto ottenuto si può determinare il suo punto di fusione (temperatura alla quale avviene il passaggio di stato di aggregazione solido --> liquido) che è un parametro fisso e caratteristico per ogni sostanza solida cristallina a pressione costante ed è una delle proprietà che vengono solitamente determinate per caratterizzare un composto.

La fusione non avviene contemporaneamente in tutto il campione di sostanza ad una certa temperatura e quindi si parla piuttosto di intervallo di fusione: esso abbraccia circa 1 - 2 °C. Per quasi tutte le sostanze cristalline note si trovano sui manuali gli intervalli di fusione: la determinazione di tale parametro permette di valutare il grado di purezza di una sostanza. Se l'intervallo di fusione > 2 °C o se è diversa da quello riportato  in letteratura, allora il campione di sostanza in esame non è puro o non è la sostanza che si pensa di avere.

1) Seccare alcuni cristalli su una piastra assorbente, pressandoli con una spatola.

2) Introdurre un po' di solido in un capillare per punto di fusione (circa 2 - 3 mm di altezza).

3) Fare lo stesso con un campione di riferimento di acido benzoico puro e con una miscela circa al 50% dei due. Il campione di riferimento serve per tarare lo strumento.

4) Introdurre i tre capillari nei fori dell'apparecchiatura per determinare il punto di fusione.

5) Lo strumento possiede un termometro a resistenza con lettura digitale ed un regolatore della velocità del  riscaldamento: regolare il riscaldamento a circa 5-10 °C/min fino a circa 100°C, cioè fino a circa 20 °C al di sotto del punto di fusione riportata in letteratura ( punto di fusione per l'acido benzoico 122 °C).

6) Nel frattempo osservare i cristalli attraverso la lente di ingrandimento.

7) Quando la T è a circa 100 °C, rallentare la velocità di riscaldamento  a circa 1- 2 °C/min.

8) Registrare il punto di fusione del primo e dell'ultimo cristallo delle polveri contenute nei tre capillari.

Riassumere i dati in una tabella simile a quella qui sotto riportata.

|  | T iniz. di fusione °C | T fin. di fusione °C |
| --- | --- | --- |
| acido benzoico da sintesi |  |  |
| acido benzoico commerciale |  |  |
| miscela dei due |  |  |

pompa per vuoto ad acqua

apparecchio per determinare punto di fusione